ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2018 годы

_______________________________________________________  ___________ _______

Содержание

| 1 | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные сведения об объекте энергетического обследования | 3-4 |
| 3 | Полномочия администрации | 4-9 |
| 4 | Сущность и этапы выполнения энергетического обследования | 9 |
| 5 | Основания для проведения энергетического обследования | 9-10 |
| 6 | Анализ показателей энергетической эффективности | 10-12 |
| 7 | Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 12-15 |
| 8 | Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий по энергосбережению | 15-17 |
| 9 | Потенциал энергосбережения | 17-18 |
| 10 | Заключение | 18 |
| 11 | Литература | 19-20 |

Введение

Энергосбережение в бюджетной сфере является важной задачей, т.к.

бюджетная сфера является довольно энергоемкой: ежегодно ее объекты

потребляют около 40 млн т. у. т., или 4 % от суммарного потребления энергии в

России. На региональном и муниципальном уровнях крупнейшими бюджетными потребителями являются объекты образования и здравоохранения.

Цель программы – проведение энергетического обследования в администрации Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:

получение объективных данных об объёме используемых энергетических

ресурсов;

определение показателей энергетической эффективности;

определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической

эффективности;

разработка мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности проведения их стоимостной оценки.

Объект обследования: администрация Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

- Основные сведения об объекте энергетического обследования

1. Администрация Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.  Граница Кожурлинского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

2.Организационно-правовая форма -  Бюджетное учреждение

3.Юридический адрес (фактический адрес): 632510, Новосибирская область, Убинский район, с.Кожурла, ул.Ленинская,1

4. Общая площадь помещения администрации 114 кв.м, централизованное отопление и централизованное холодное водоснабжение.

5. Мощность, разрешенная к использованию согласно договору электроснабжения – 12 кВт, субабонентов и арендаторов нет.

6. Число работающих 8 человек

2. Полномочия администрации

К полномочиям администрации относятся:

1) разработка проекта местного бюджета и подготовка отчета о его исполнении;

2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципального образования имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кожурлинского сельсовета;

3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;

4) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

5) организация в границах Кожурлинского сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения;

9.1)  создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных  фондов библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

15) сохранение использование и популяризация объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного  значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест  массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

20) формирование архивных фондов поселения;

- 21) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

22) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;  организация благоустройства территории поселения, (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

23) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 8, 9,10,17, 21 части 1 статьи 5 настоящего Устава

24) разработка и осуществление мер по реализации государственной политики в сфере трудовых отношений и иных непосредственно с ними  связанных отношений, в том числе, оплаты труда, развития социального партнерства и коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, урегулирования трудовых споров, улучшения условий и охраны труда работников;

25) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;	27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа.

Участие в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация Убинского района.

Осуществление функций и полномочий учредителя, определение цели, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений,  утверждение их уставов, назначение на должность и освобождение от должности руководителей данных предприятий и учреждений,  заслушивание отчетов об их деятельности в порядке, предусмотренном Уставом Кожурлинского сельсовета.

Субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом;

29) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

30) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых  актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры, иной официальной информации;

31) определение порядка заслушивания отчетов руководителей муниципальных предприятий, учреждений, средств массовой информации об их деятельности;

32)  осуществление функций заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, формирование и размещение муниципального заказа;

33) осуществление организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования Кожурлинского сельсовета;

34) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Кожурлинского сельсовета, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Кожурлинского сельсовета, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

34.1) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации:

35) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

36) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

38) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

39) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

41) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, информирования населения об ограничении их использования;

42) осуществление муниципального лесного контроля;

43) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

44) создание условий для развития туризма.

45) исполнение иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, главы муниципального образования;

### 46) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

47) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

48) полномочия по организации теплоснабжения в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

48.1) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

49)  осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;

50) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;

51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд населения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

52) предоставление помещения для работы на обслуживаемом участке Кожурлинского сельсовета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; (Вступает в силу с 1 января 2012 года)

53) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; (Вступает в силу с 1 января 2012 года)

54) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

3. Сущность и этапы выполнения энергетического обследования

Энергетическое обследование - это технико-экономическое инспектирование систем энергогенерирования и энергопотребления предприятия с целью определения возможностей экономии затрат на потребляемые ТЭР, разработки технических, организационных и экономических мероприятий, помогающих предприятию достичь реальной экономии денежных средств и энергоресурсов. Экономия достигается путем выявления и устранения недопустимых потерь энергии, внедрения более экономичных схем и процессов, использования постоянно действующей системы учета расхода и анализа энергопотребления, позволяющих постоянно контролировать эффективность использования энергоресурсов (системы энергетического менеджмента), а также системы организационных и экономических мер, стимулирующих экономию ТЭР.

Целью энергетического обследования является оценка эффективности использования энергетических ресурсов, а также определение потенциала энергосбережения и способов его реализации.

Основными задачами энергетического обследования являются определение фактических показателей работы оборудования, сравнение их с нормированными значениями, выявление и анализ причин их несоответствия и путей устранения.

4. Основание для проведения энергетического обследования:

- Федеральный закон РФ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности ...».

- Приказ Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.10 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

- Приказ Минпромэнерго РФ № 141 от 04.07.06 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)».

- Приказ Минэнерго РФ № 182 от 19.04.10 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования ...».

Возможности энергетического обследования - определение мероприятий энергосбережения, стратегии и тактики энергосбережения, достижение наиболее рационального использования энергоресурсов и снижения энергопотерь.

Методология энергетического обследования - краткая экспертиза состояния энергопотребления, энергосбережения и финансовой устойчивости предприятия, описание исходных данных и результатов измерений, разработка мероприятий энергосбережения с определением эффективности их внедрения, расчёт экономии и сроков окупаемости, исследование влияния предлагаемых мероприятий на себестоимость продукции и окружающую среду, выводы о целесообразности их внедрения.

Энергетическое обследование ГКУ НСО ЦЗН Убинского района проведено в соответствии с Техническим заданием.

5. Анализ показателей энергетической эффективности

При проведении энергетического обследования производится оценка эффективности использования всех видов ТЭР, потребляемых или используемых потребителем ТЭР, а также вторичных энергоресурсов.

Под показателем энергоэффективности понимается абсолютная или удельная величина потребления или потерь энергетических ресурсов, необходимая для производства продукции любого назначения или выполнения технологического процесса.

Анализу подвергаются все аспекты деятельности потребителя ТЭР в сфере топливо- и энергопотребления.

В соответствии с ГОСТ 51387-99. «Энергосбережение, Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения» при составлении  топливно-энергетического баланса различные виды ТЭР приводят к одному количественному измерению.

Для сопоставления различных видов топлива, суммарного учета его запасов, оценки эффективности использования энергетических ресурсов, сравнения показателей теплоиспользующих устройств принята единица измерения условное топливо.

Для сравнительного анализа обычно используется единица измерения тонна условного топлива (1 т.у.т.)

Этапы проведения энергетического обследования:

I. Предварительный этап

- Заполнены опросные формы.

- Заказчик ознакомил исполнителя с деятельностью учреждения, его основным энергоснабжающим и энергопотребляющим оборудованием, установленными приборами учета энергоресурсов.

- Выполнено наружное визуальное обследование здания.

- Проведен предварительный анализ исходных данных, технической документации, систем энергоснабжения.

II. Документальное обследование

Изучена и проанализирована проектная и исполнительная документация. Ознакомились с основными технологическими процессами, паспортами на основное и вспомогательное оборудование. Выполнен анализ основных показателей ежегодной отчетности по использованию энергоресурсов. Рассмотрены основные показатели фактического потребления воды, электроэнергии, тепловой энергии; показатели финансовых расчетов за потребление топливно-энергетических ресурсов.

III. Инструментальное обследование

Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки энергоэфективности, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности.

6. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Здание администрации Кожурлинского сельсовета Убинского района введено в эксплуатацию в 1974 году, кирпичное с централизованным отоплением и централизованным холодным водоснабжением.

Кроме того, в соответствии с пунктом 22 статьи 27 Устава Кожурлинского сельсовета одним из полномочий является организация благоустройства поселения, включая освещение улиц.

Таблица 1. Сведения о фактическом потреблении энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование энергоносителя | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый0 год 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Объем потребления: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Электрической энергии т.ч. здание администрации уличное освещение | тыс.кВт/час тыс.кВт.час тыс.кВт.час | 49,49 2,99 51,5 | 52,84 2,44 50.4 | 55,06 2,16 52,9 | 55,58 2,18 53,4 | 55,35 2.05 53,3 |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал | 51 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 1.3. | Твердого топлива | тонн | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Жидкого топлива | тонн | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Природного газа | тыс.куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Воды | тыс.куб.м | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,025 | 0,019 |

Обоснование снижения или увеличения объемов потребления:

1)Электрической энергии

– в здании администрации снижение потребления с 2009 года связано с заменой ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные лампы L18W/765 в объеме 80% от общего числа ламп освещения.

- увеличение объема потребления на объектах уличного освещения связано с заменой светильников Кобра РКУ на светодиодные «Кобра» в количестве 5 штук и установкой дополнительных светодиодных светильников в количестве 12 штук.

2)Тепловой энергии

Резкое снижение потребления с 2009 года обусловлено перерасчетом нормы объема передачи тепловой энергии  в связи с уточнением отапливаемой площади здания.

Основная доля потребляемых энергоресурсов за базовый 2013 год приходится на электрическую энергию. Соответственно, наибольший эффект возможен от энергосберегающих мероприятий в области электропотребления (в основном на цели освещения улиц).

Организационные и малозатратные мероприятия:

Обучение сотрудника организации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (подготовка, переподготовка, повышение квалификации), систематизации управления процессом энергопотребления (составление инструкций по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем энергопотребления и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением), присвоение 1 группы допуска по эксплуатации эл.приборов, соблюдение правил техники безопасности.

Это позволит:

- снизить энергоемкость производства на 1-5% за счет внедрения и управления процессом энергосбережения;

- произвести расчет экономической эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению;

- рациональнее использовать энергоресурсы;

Среднезатратные мероприятия:

Новые энергоэффективные источники света позволяют значительно снизить затраты электроэнергии на освещение. При замене ламп накаливания на люминесцентные источники света в 5 раз снижается электропотребление. В таблице 2 представлены типы источников света и их основные характеристики.

Таблица 2 - Основные характеристики источников света

| Тип источников света | Средний срок службы, ч | Индекс цветопередачи, Ra | Световая отдача лм/Вт | Световая энергия, вырабатываемая за срок службы (на 1 усл. Вт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Млн*час Относ. ед. | Млн*час Относ. ед. |
| Лампы накаливания общего | 1000 | 100 | 8-117 | 0,013 | 1 |
| Люминесцентные лампы (ЛЛ) | 10000 12000 | 92-57 | 48-80 | 0,900 | 69 |
| Компактные люминес- центные лампы (КЛЛ) | 5500-8000 | 85 | 65-80 | 4,60 | 35 |

В таблице 3 представлена возможная экономия электрической энергии (ЭЭ) при переходе на более эффективные источники света (ИС).

Таблица 3 – Возможная экономия электрической энергии

| При замене ИС | Средняя экономия ЭЭ, % |
| --- | --- |
| ЛН на КЛЛ | 40 - 60 |
| ЛН* на ЛЛ | 40 - 54 |

В таблице 4 отражены сравнительные характеристики светодиодных светильников со светильниками РКУ

Таблица 4. Сравнительные характеристики светильников

| Параметры | «Кобра» светодиодная (55Вт) | Кобра РКУ (ДРЛ 250 Вт) | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность. кВт | 0,055 | 0,25 | -0,195 |
| Среднее время работы светильника в сутки, час | 12 | 12 |  |
| Потребляемая мощность за сутки, кВт/ч | 0,66 | 3 | 3,24 |
| Потребляемая мощность в год, кВт/ч/год | 240,9 | 1095 | 854,1 |
| Стоимость 1кВт э/э, руб./кВт/ч | 2,8 | 2,8 | 0 |
| Стоимость потребления э/э светильником в год, руб. | 674,52 | 3066,00 | -2391,48 |
| Стоимость светильника, руб. | 6038,13 | 2300 | 3738,13 |
| Результат внедрения оборудования в 1 год использования, руб. | 6712,65 | 5366 | 1346,65 |
| Результат внедрения оборудования в 2 год использования, руб. | 7387, 17 | 8432 | -1044,83 |
| Результат внедрения оборудования в 3 год использования, руб. | 8061,69 | 11498 | -3436,31 |

7. Расчет экономической эффективности от    внедрения мероприятий по энергосбережению

1. По электрической энергии:

- здание администрации:

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

- Потребление электроэнергии в год на цели освещения в среднем составляет 2375 часов.

- Одна лампа накаливания 60 Вт потребляет в год 2375 ч х 60 Вт=142,5 кВт/ч.

142,5 кВт/ч  х 8 шт=1140,5 кВт/ч (потребление в год)

1140,5 х 2,80(тариф)=3193,40 руб/год - затраты на электроэнергию.

- Замена ламп:

20 Вт х 2375 ч=47,5 кВт*ч - потребление 1 энергосберегающей лампы в год. 47,5 кВт*ч х 8 шт=380.0 кВт*ч - потребление 8 энергосберегающих ламп.

380,0 х 2,80= 1064,00 руб/год затраты на электроэнергию в год

- Экономия в натуральном выражении составит:

1140,5 – 380,0 = 760,5 кВт*ч

- Экономия в стоимостном выражении составит:

3193,40  - 1064,00  = 2129,40 руб./год

- Затраты 8 шт. х 160 = 1280т.руб.

- Срок окупаемости  1280,00руб./ 2129,40 = 8 месяцев

Уличное освещение

Количество фактически установленных светильников в с.Кожурла всего - 61, в т.ч.  Кобра РКУ – 44 шт.

Светодиодные «Кобра» – 17шт.

Таблица 5.  Энергетическая эффективность при замене светильников на светодиодные светильники на освещение улиц.

| Параметры | «Кобра» (55Вт) | Кобра РКУ (ДРЛ 250Вт) | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество светильников, шт. | 44 | 44 | - |
| Номинальная мощность, кВт | 0,055 | 0,25 | -0,195 |
| Среднее время работы светильников в сутки, час | 12 | 12 | - |
| Потребляемая мощность в сутки, кВт/ч | 29,04 | 132,0 | 102,96 |
| Потребляемая мощность в год, кВт/ч/год | 10599,60 | 48180,00 | 37580,40 |
| Стоимость 1 кВт э/э, руб./кВт/ч | 2,80 | 2,80 | 0 |
| Стоимость потребления э/э в год тыс.руб. | 29,7 | 134,9 | 105,2 |
| Стоимость светильника, руб. | 6038,13 | 2300,00 | 3738,13 |
| Общая стоимость светильников, тыс.руб. | 265,7 | 101,2 | 164,5 |
| Результат внедрения оборудования в 1 год, тыс.руб. | 295,4 | 236,1 | 59,3 |
| Результат внедрения оборудования в 2 года использования, тыс.руб. | 325,1 | 371,0 | -45,9 |

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов напрямую зависят от мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и их внедрения.

Потенциал энергосбережения определяется как отношение показателей энергоэффективности, определенных с учетом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению по результатам проведенного энергетического обследования, к показателям энергоэффективности, определенных на момент проведения энергетического обследования при существующих условиях работы и эксплуатации объекта до реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. Потенциал энергосбережения  представлен в таблице 8.

8.Потенциал энергосбережения администрации Кожурлинского

сельсовета

Таблица 6.

| Параметры | «Кобра» (55Вт) | Кобра РКУ (ДРЛ 250Вт) | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество светильников, шт. | 44 | 44 | - |
| Номинальная мощность, кВт | 0,055 | 0,25 | -0,195 |
| Среднее время работы светильников в сутки, час | 12 | 12 | - |
| Потребляемая мощность в сутки, кВт/ч | 29,04 | 132,0 | 102,96 |
| Потребляемая мощность в год, кВт/ч/год | 10599,60 | 48180,00 | 37580,40 |
| Стоимость 1 кВт э/э, руб./кВт/ч | 2,80 | 2,80 | 0 |
| Стоимость потребления э/э в год тыс.руб. | 29,7 | 134,9 | 105,2 |
| Стоимость светильника, руб. | 6038,13 | 2300,00 | 3738,13 |
| Общая стоимость светильников, тыс.руб. | 265,7 | 101,2 | 164,5 |
| Результат внедрения оборудования в 1 год, тыс.руб. | 295,4 | 236,1 | 59,3 |
| Результат внедрения оборудования за 2 года использования, тыс.руб. | 325,1 | 371,0 | -45,9 |

Срок окупаемости затрат на реализацию мероприятий по повышению

энергетической эффективности на объектах уличного освещения 2,5 года

(265,7 / 105,2).

Потенциал энергосбережения  представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Потенциал энергосбережения

| № | Наименование энергетического ресурса | Потенциал энергосбережения в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |
|  |  | Ед. изм. | количество | т.у.т. | тыс. руб. |
| 1. | Электроэнергия - всего -здание администрации - уличное освещение | тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч | 37,56 0,76 37,5 | 13,18 0,26 12,92 | 107,3 2,1 105,2 |

Таким образом, годовой потенциал энергосбережения администрации Кожурлинского сельсовета составляет 107,3 тыс.руб. в год.

9.Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей, Структура затрат. Источники финансирования.

| Годы | Затраты на проведение мероприятий программы тыс.руб. | Ежегодный экономический эффект от мероприятий программы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 67,7 | 28,4 |
| 2016 | 66,4 | 26,3 |
| 2017 | 66,4 | 26,3 |
| 2018 | 66,5 | 26,3 |
| Итого за весь срок программы | 267,0 | 107,3 |

| Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего за период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные средства: местный бюджет | 67,7 | 66,4 | 66,4 | 66,5 | 267,0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосервисные контракты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 67,7 | 66,4 | 66,4 | 66,5 | 267,0 |

Заключение

1. Энергетическое обследование проводилось в администрации Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

2. Годовой потенциал энергосбережения  107,3 тыс. руб.

4. По результатам энергетического обследования, анализа исходных данных, анализа проектной, технической документации, основных показателей ежегодной отчетности, анализа учета потребления энергоресурсов, финансово-экономического анализа, инструментального обследования и расчетов составлен энергетический паспорт. В составе энергетического паспорта разработан перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Литература

  - ФЗ №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  - ПРИКАЗ №182 от 19.04.2010г. "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации. Утв. Мин.энерго Российской Федерации».

  - СНиП2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения». Москва, 2000г.

  - Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД.34.01-00 .

  - Методика проведения инструментальных обследований при энергоаудите. Н.Новгород. НИЦЭ. 1998. 80 с.

  - Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к проведению энергетических обследований) C-ЦЭ-03-2011

- Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к оформлению программ и результатов проведения энергетических обследований) C-ЦЭ-04-2011

- Стандарт Оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования C-ЦЭ-05-2011

- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (требования к формированию приоритетных мероприятий) C-ЦЭ-07-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к определению и выбору подходов к количественной оценке потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-11-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к расчету потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-12-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(процедура и последовательность подготовки, проведения и оформления результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-03-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(порядок обработки результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-04-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования ПР-ЦЭ-05-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (процедура сбора информации для заполнения форм паспорта) ПР-ЦЭ-06-2011

- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций ПР-ЦЭ-08-2011

- Правила расчета потенциала (порядок расчета потенциала энергосбережения)ПР- ЦЭ -11-2011

- Правила расчета потенциала ПР-ЦЭ-12-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (регистрация и направление энергетического паспорта в Минэнерго РФ) ПР-ЦЭ-13-2011